MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED NYKÖPINGS KOMMUN, TEKNISKA KONTORET 2013-11-20
NÄRVARANDE: (LO) Lena Odén 
   Projektledare 
Nyköpings kommun


      (AM)Anna Merelius        Utredningsansvarig
Nyköpings kommun


      (ÅE)Åsa Eriksson            Projektingenjör
Nyköpings kommun


     (GI)  Gunilla Ivefors         Boende i Brannebol


    (CN)  Claes Norén
    Boende i Brannebol


    (LW) Lars Wikman            Boende i Brannebol


    (KK)  Kjell Karlsson          Boende i Brannebol


    (LW) Lennart Wallin         Boende i Brannebol


    (AL) Anders Lindmalm     Boende i Brannebol

Anledning till mötet

Mötet hade sammankallats efter önskemål från styrelsen för Brannebols Fastighets-och Sommarstugeägare, ekonomisk förening. Kursiv text avser frågor från styrelsen och som togs upp vid mötet med Nyköpings kommun
1. Är fastighetsägarna absolut tvungna att betala anslutningsavgift för VA-installationen, oavsett om man kopplar in sig eller ej?
Om Nyköpings kommun beslutar sig för att låta hela Brannebol bli ett verksamhetsområde, inträder skyldigheten för alla fastighetsägare att betala anslutningsavgift för VA-nätet inom verksamhetsområdet. Alla behöver dock inte ansluta sina fastigheter fysiskt till VA-nätet, om förutsättningar finns att behålla befintlig installation. Frågan avgörs av Miljökontoret inom Nyköping.

Enligt (LO) avser kommunen att fatta beslut om eventuellt verksamhetsområde för Brannebol under 2014.
2. Vad kommer anslutningsavgiften att bli, och hur kommer den att beräknas?  

Vid vårt möte fick vi bara informationen att man siktar på en anslutningsavgift på max 300 000 kronor och att det mesta hänger på vad politikerna beslutar.


3. Hur mycket kan den enskilde påverka var inkopplingspunkten skall ske. Fastighetsägarna kanske planerar andra byggnader på resp tomt efter det att VA-anläggningen är färdigställd. Detta kan innebära att de byggnader som idag finns på tomterna kanske inte skall nyttjas efter det att VA-anläggningen blivit klar.
Nyköpings kommun kommer att skicka ut tomtkartor till alla fastighetsägare. Tomtkartan kommer sedan att utgöra underlag för beslut om var anslutningspunkten skall placeras. Representant från kommunen kommer att kontakta varje enskild fastighetsägare som då får möjlighet att lämna egna synpunkter på var anslutningen bör ske.
4. Gör resp fastighetsägare en egen kartering inom tomtmark för att se var servisledningen skall placeras, eller kan kommunen hjälpa till med detta? 

Se svar under punkt 3
5. Vem ansvarar för skador som ev. uppstår på föreningens vattennät under entreprenadtiden, och vem står för reparationskostnader. Denna fråga gäller även skador som uppstår på det interna vägnätet inom Brannebol

Nyköpings kommun svarar för att alla ev skador som uppstår i samband med VA-installationerna åtgärdas samt står även för kostnaden som är förknippade med detta, både vårt befintliga vattennät samt på våra vägar.
6. Många fastboende inom området måste tillförsäkras vatten under hela entreprenadtiden, till dess den sista fastigheten inom Brannebol blivit ansluten till kommunalt VA. Vem ansvarar för detta?
Nyköpings kommun kommer att avdela personer som ser till att vattentillförseln inom Brannebol fungerar till dess den sista fastigheten i området kopplats in till VA-nätet.
7. När räknar Tekniska Kontoret att Brannebol kommer att anslutas till VA-nätet?

Enligt (LO) baseras gällande tidplan på att arbetena för Brannebol påbörjas under vintern 2014/2015 samt att anläggningen i sin helhet färdigställs innan utgången av 2015. Efter sommaren 2014 skickas kartor ut till fastighetsägarna i Brannebol. Källarstugan och Tvättstugan räknas inte som fastigheter utan som lägenheter inom stamfastigheten. Det finns ett förslag på projektering i Horn. Projektledarna kommer att besöka och kontakta fastighetsägarna enskilt i tur och ordning. Till Marsö räknar man med att tillhandahålla EN anslutningspunkt som man kan välja att ansluta sig till. Om inlösen av befintlig avloppsanläggning blir aktuell får den inte vara äldre än 10 år och värdet skrivs av 10% för varje år. Projektledarna är tacksamma för adressuppgifter på samtliga fastighetsägare i Brannebol och kontaktuppgifter var man kan nås på dagtid. De är också tacksamma om de kan få kopia på uppdaterad vattenkarta för området.

8. Vi har uppfattat Nyköping kommuns tekniska broschyr för VA-anslutning så, att det i princip finns tre olika varianter för anslutning enligt nedan:

· Självfallsledning från fastigheten ut till en självfallsledning i mark.
Rätt uppfattat.
· LPS-system där kommunen har en tryckavloppsledning utanför tomten. Kommunen står för drift och tillhandahållande av LPS-enheten. Vem står för elkraftförsörjning till pumpen?
Elkaraftförsörjningen för LPS-enheten står fastighetsägaren för. Övrig normal drift och underhåll av pumpen står kommunen för. Detta gäller dock ej skador som bror på abonnentens uppenbarliga slarv eller oaktsamhet med fel produkter som tillförts i spillvattnet.

· LPS-system där fastighetsägaren själv väljer ett tryckavloppssystem pga lokala besvärliga markförhållanden inom den egna tomten.
 Fastighetsägaren står för samtliga kostnader som är förenade med drift och underhåll samt kostnaden för LPS-enheten.
Övrigt

(ÅE) meddelade att Gästabudsstaden kommer att förlägga fiberoptik i ledningsgravarna parallellt med VA-installation. Vilken som blir operatör av nätet är ej bestämt.

Någon cykelväg i anslutning till VA-ledningarna kommer ej att utföras.

10. Servisavstängningsventil för tappvatten
Efter mötet meddelade (ÅE) att servisavstängsventil av sk. Norrlandstyp med inbyggd avtappningsfunktion, inte kommer att monteras av kommunen. Vill den enskilde fastighetsägaren installera en sådan, måste det ske efter kommunens servisventil i flödesriktningen.

11. Nästa möte

Inget nytt möte beslöts, utan kallas till om behov uppstår.

Anders Lindmalm
Gunilla Ivefors
Claes Norén
Nyköping  2013-11-20
Vid kommunstyrelsens sammanträde i måndags (den 16 december 2013) beslutades att anslutningsavgifterna för de kommande VA-områdena utmed kustledningen skall vara mellan 226 -335 tusen kronor. Man betalar efter tomtyta och brytpunkten för förhöjd avgift går vid 2500 m2.


Ett referat från kommunstyrelsen bifogas denna e-post. 


[http://nykoping.se/Kommun--politik/Nyhetsarkiv/Nya-VA-ledningen-utmed-kusten-pa-kommunstyrelsen-/]

















